г. Новороссийск , пр. Дзержинского 225/Южная, 1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2018г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1 |  |  |  |
| Замена водомеров ХВС, ГВС | шт. | 36 | 2018г. |
| Замена электросчетчика | шт. | 7 | 2018г. |
| Покраска входных дверей и запасных выходов в подъезды | шт | 16 | 2018г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна, тротуаров, бордюрного камня, скамеек, детских аттракционов | м.п. | 200 | 2018г. |
| Ремонт металлических дорожных ограждений | м.п. | 40 | 2018г. |
| Замена этажных дверей (дерево) в МОП | шт | 4 | 2018г. |
| Ремонт этажных дверей в МОП | шт | 7 | 2018г. |
| Герметизация балконов, обустройство дренажа | ед | 6 | 2018г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 6 | 2018г. |
| Остекление этажных дверей | шт | 29 | 2018г. |
| Покраска подпорной стены на спортивной площадке | м2 | 36 | 2018г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 12 | 2018г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 16 | 2018г. |
| Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | сентябрь 2018г. |
| Ревизия ЗРА в тепловых пунктах | шт | 44 | сентябрь 2018г. |
| Ремонт лифтовых холлов (1,2,3 подъезды) | м2 | 200 | 2018г. |
| Освидетельствование лифтов | ед | 10 | 2018г. |
| Ремонт домофонной системы (панель вызова, блок управления) | ед | 4 | 2018г. |
| Выполнение работ по ремонту домофонов (квартирных) | ед | 59 | 2018г. |
| Замена доводчиков на подъездных входных дверях | ед | 7 | 2018г. |
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 8 | 2018г. |
| Монтаж пожарной сигнализации (1,2,3 подъезды) | ед. | 3 | 2018г. |
| Восстановление системы пожарной сигнализации (4,5 подъезды) | ед. | 2 | 2018г. |
| Техническое освидетельствование огнетушителей | ед. | 121 | 2018г. |
| Проверка вентканалов | ед. | 24 | 2018г. |
| просп. Дзержинского, 225 |  |  |  |
| Замена водомеров ХВС, ГВС | шт | 8 | 2018г. |
| Замена электросчетчиков | шт | 3 | 2018г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 6 | 2018г. |
| Герметизация мягкой кровли над нежилыми помещениями 1-го этажа | м2 | 4 | 2018г. |
| Ремонт входной двери в подъезд с заменой доводчика | шт. | 2 | 2018г. |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 26 | 2018г. |
| Покраска и ремонт лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | 2018г. |
| Покраска бордюра вдоль дорожного полотна | м.п. | 80 | 2018г. |
| Ремонт системы домофона в квартирах | шт | 11 | 2018г. |
| Ремонт светильников в подъезде, наружного освещения | шт | 8 | 2018г. |
| Замена ламп освещения (светодиодные) | шт. | 18 | 2018г. |
| Опрессовка системы отопления | - | - | сентябрь 2018г. |
| Ревизия системы ГВС и отопления, промывка, гидравлические испытания в рамках подготовки к зиме | - | - | сентябрь 2018г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт. | 2 | 2018г. |
| Покраска входных дверей в подвальные помещения | шт. | 2 | 2018г. |
| Завоз песка в песочницу 2 раза | м3 | 3 | 2018г. |
| Покраска подпорной стены | м2 | 80 | 2018г. |
| Покраска газопровода на фасаде дома | ед | 1 | 2018г. |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| Ревизия ЗРА на системе ГВС и отопления | шт | 38 | Июнь-август 2018г. |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август 2018г. |
| Очистка и грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | 2018г. |
| Промывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | июль 2018г. |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | шт | 3 | 2018г. |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | август 2018г. |
| Ревизия станции ГВС VILO, ремонт насосов | шт | 2 | август 2018г. |
| Ревизия циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА | шт | 2 | 2018г. |
| Ремонт/покраска фасада ЦТП | м2 | 120 | 2018г. |
| Ревизия насосов ХВ «GRUNDFOS» | шт | 3 | 2018г. |
| Промывка системы отопления | - | - | Сентябрь 2018г. |
| Гидравлический испытания системы отопления | - | - | Сентябрь 2018г. |
| Допуск многоканального узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | Сентябрь 2018г. |