г. Новороссийск, ул. Исаева 4

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2018г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | 4 кв.м. | 2018г. |
| 2. | Освидетельствование лифтов | 4 ед. | 2018г. |
| 3. | Заделка межпанельных швов | 8 пог.м. | 2018г. |
| 4. | Ремонт канализационного стояка с заменой участка (кв. 30,42,57,87,97) | 15 пог.м. | 2018г. |
| 5. | Ремонт ограждения палисадника | 2, 4 подъезды | 2018г. |
| 6. | Покраска и ремонт бордюров на дворовой территории |  | 2018г. |
| 7. | Ремонт, покраска лавочек, детских качелей на дворовой территории | 12шт. | 2018г. |
| 8. | Покраска входных дверей в подъезды | 4 шт. | 2018г. |
| 9. | Завоз чернозема | 8 куб.м. | 2018г. |
| 10. | Покраска металлических ограждений 1,4 подъезды |  | 2018г. |
| 11. | Обрезка и кронирование деревьев, кустарников, покос травы | 4 раза | 2018г. |
| 12. | Регулировка системы отопления и ГВС |  | 2018г. |
| 13. | Ремонт дверей и окон мест общего пользования | 2 ед. | 2018г. |
| 14. | Обследование вентканалов | 130 квартир | 2018г. |
| 15. | Очистка и покраска газопровода на фасаде дома |  | 2018г. |
| 16. | Ревизия и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления, регулировка элеваторных узлов в тепловых пунктах | 4 ед. | 2018г. |
| 17. | Ремонт дренажной системы ливнестоков | 2 ед. | 2018г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | 2018г. |