г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2018г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Карла Маркса 17 |  |  |
| 1. | Ремонт, восстановление металлического ограждения вокруг контейнерной площадки ТКО | 28 пог.м. | 2018г. |
| 2. | Ремонт насосной станции воды | 1 ед. | 2018г. |
| 3. | Установка доводчиков на дверях в помещениях общего пользования | 3 ед. | 2018г. |
| 4. | Ремонт ворот пожарного проезда (сварочные работы). | 1 ед. | 2018г. |
| 5. | Ремонт примыканий кровли на крыше | 18 пог.м. | 2018г. |
| 6. | Ремонт системы водоснабжения, в технических помещениях, монтаж системы полива дворовой территории |  | 2018г. |
| 7. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 2 ед. | 2018г. |
| 8. | Замена светодиодных ламп (энергосберегающие) 16 этажей | 18 шт. | 2018г. |
| 9. | Замена клапана долива воды в накопительном баке | 2 ед. | 2018г. |
| 10. | Очистка и покраска газопровода по фасаду дома | 1 ед. | 2018г. |
| 11. | Изготовление и установка металлической двери в помещении колясочной | 1 ед. | 2018г. |
| 12. | Установка металлических перилл на крыльце (колясочная) | 1 ед. | 2018г. |
| 13. | Ремонт станции управления на пассажирском лифте (замена контроллера управления) | 1 ед. | 2018г. |
| 14. | Освидетельствование лифтов | 2 ед. | 2018г. |
| 15. | Косметический ремонт холла, помещения консьержа на 1-м этаже | 1 ед. | 2018г. |
| 16. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 65 квартир | 2018г. |
| 17. | Уборка и вывоз мусора с территории подвала-паркинга | 1 ед. | 2018г. |