г. Новороссийск, Мысхако, пер. Любимый д. 10

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2018г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автоматических ворот паркинга (замена пружины натяжения, замена троса, скобы движения ) | 2 раза | 2018г. |
| 2. | Ревизия насосной станции холодного водоснабжения, замена клапана долива в накопительном баке холодного водоснабжения. | 1 ед. | 2018г. |
| 3. | Ремонт системы доступа в подъезд (замена панели домофона) | 1 ед. | 2018г. |
| 4. | Установка ограждения мусорного контейнера | 6 пог.м. | 2018г. |
| 5. | Ремонт дверей | 3 ед. | 2018г. |
| 6. | Ремонт системы цифрового телевидения (замена мульти свитча) | 2 ед. | 2018г. |
| 7. | Ремонт и регулировка насосной станции холодного водоснабжения | 2 агрегата | 2018г. |
| 8. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома 60Х60 | 4 ед. | 2018г. |
| 9. | Прочистка ливнестоков на фасаде дома 2 ед. | 30 пог.м. | 2018г. |
| 10. | Ремонт системы наружного освещения (замена светильника, фотореле) | 2 ед. | 2018г. |
| 11. | Покраска металлического ограждения палисадника | 8 пог.м. | 2018г. |
| 12. | Замена энергосберегающих ламп освещения в местах общего пользования | 32 шт. | 2018г. |
| 13. | Замена автоматического выключателя в вводном электрическом щите | 1 ед. | 2018г. |
| 14. | Ремонт протечки системы канализации в паркинге жилого дома | 1 ед. | 2018г. |
| 15. | Проверка вентканалов | 52 квартиры | 2018г. |
| 16. | Очистка и покраска газопровода на фасаде дома |  | 2018г. |