г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2018г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт межпанельных швов (герметизация) кв. 37, 78 | пог.м. | 24 | 2018г. |
| 2. | Покос травы |  | 4 раза | 2018г. |
| 3. | Обрезка деревьев и кустарников |  | 3 раза | 2018г. |
| 4. | Покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2018г. |
| 5. | Покраска лавочек и детских качелей (с заменой брусьев) | шт. | 6 | 2018г. |
| 6. | Ямочный ремонт тротуара | кв.м. | 3 | 2018г. |
| 7. | Ремонт мягкой кровли над кв. 79, 80 | кв.м. | 6 | 2018г. |
| 8. | Ремонт системы канализации в подвале (замена трубы) | пог.м. | 12 | 2018г. |
| 9. | Замена стояков ХВС, ГВС | пог.м. | 12 | 2018г. |
| 10. | Покраска входных дверей, мусорокамеры | ед. | 4 | 2018г. |
| 11. | Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт | 48 ламп 4 патронов | 2018г. |
| 12. | Ремонт наружного освещения, замена ламп (кобры) | шт | 4 | 2018г. |
| 13. | Ремонт входных групп входы в подъезд | ед. | 2 | 2018г. |
| 14. | Укладка новой кровли над козырьками в подъезды 1,2 | кв.м. | 12 | 2018г. |
| 15. | Установка приборов учета поквартирно | шт. | 12 | 2018г. |
| 16. | Покраска газопровода на фасаде дома | ед. | 1 | 2018г. |
| 17. | Проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2018г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | 2018г. |