г. Новороссийск, ул. Серова д. 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2018г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж и установка контейнерной площадки для сбора ТКО | 1 ед. | 2018г. |
| 2. | Обустройство дренажей с балконов 2 этажа | 4 ед. | 2018г. |
| 3. | Настройка насосной станции холодного водоснабжения | 3 агрегата | 2018г. |
| 4. | Замена дверных доводчиков на подъездных дверях | 2 ед. | 2018г. |
| 5. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома 60Х60 | 6 ед. | 2018г. |
| 6. | Устранение протечек воды в лифтах через крышные вентиляторы | 2 ед. | 2018г. |
| 7. | Ремонт и замена входных пластиковых дверей в подъезды | 2 ед. | 2018г. |
| 8. | Ремонт козырьков над входом в подъезд, замена поликарбоната | 2 ед. | 2018г. |
| 9. | Установка водосточного желоба над 1 этажем нежилых помещений | 1 ед. | 2018г. |
| 10. | Ремонт системы освещения в местах общего пользования, наружного освещения |  | 2018г. |
| 11. | Запуск дополнительного стояка по 2х комнатным квартирам в 1м подъезде | 1 ед. | 2018г. |
| 12. | Откачка дождевой воды с паркинга после наводнения | 2 ед. | 2018г. |
| 13. | Прочистка общедомовой системы канализации. Разборка и промывка канализационных стояков в цокольных помещениях | 35 пог.м. | 2018г. |
| 14. | Обустройство отливов воды со стороны ул. Серова на эл. подстанции | 8 пог.м. | 2018г. |
| 15. | Приемка и опломбировка квартирных приборов учета водоснабжения и электроснабжения | 95 ед. | 2018г. |
| Дополнительные работы (единоразовые) |
| 16. | Защита лифтовых кабин (обшивка кабины защитным материалом) | 2 ед. | 2018г. |
| 17. | Монтаж дренажной системы на фасаде дома для отвода конденсата от кондиционеров и сплит-систем | 1 ед. | 2018г. |
| 18. | Подготовка к пуску газа | 95 квартир | 2018г. |
| 19. | Установка почтовых ящиков в подъезды | 95 ед. | 2018г. |
| 20. | Вывоз крупногабаритного строительного мусора (период работ с июня 2018г. по настоящее время) | 8 куб.м. | 2018г. |