.

План работ по текущему ремонту в 2019г.

Жилой дом – Карла Маркса 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска металлических перилл ограждений на дворовой территории | 40 пог.м. | 2019г. |
| 2. | Ремонт плиточного покрытия на дворовой территориии | 4 кв.м. | 2019г. |
| 3. | Ремонт и покраска дверей технических помещений | 3 ед. | 2019г. |
| 4. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 3 ед. | 2019г. |
| 5. | Восстановление и покраска фасада на 1-м этаже | 18 кв.м. | 2019г. |
| 6. | Покраска подпорной стены | 12 пог.м. | 2019г. |
| 7. | Проверка дымоходов и вентканалов | 65 квартир | 2019г. |
| 8. | Покраска поручней на переходных балконах | 16 ед. | 2019г. |
| 9. | Уборка и вывоз мусора в помещении подвала-паркинга | 1 ед. | 2019г. |
| 10. | Освидетельствование лифтов | 2шт. | 2019г. |
| 11. | Установка решеток на вентиляционные окна | 2шт. | 2019г. |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА |  | июнь-октябрь |