г. Новороссийск, Южная, 1А

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2018г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1А |  |  |  |
| Монтаж металлических ограждений с тыльной стороны жилого дома | м.п. | 30 | 2018г. |
| Обустройство пожарного проезда, демонтаж бетонных бордюров, бетонирование дороги | ед. | 1 | 2018г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна и тротуаров. Покраска бордюров | м.п. | 30 | 2018г. |
| Покраска перил на переходных балконах | ед | 18 | 2018г. |
| Замена и ремонт этажных дверей в МОП | шт | 7 | 2018г. |
| Замена светильников МОП | шт | 3 | 2018г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 8 | 2018г. |
| Покраска ограждений палисадника | - | - | 2018г. |
| Освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2018г. |
| Заделка отверстий слаботочных шахт на этажах | шт | 16 | 2018г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 5 | 2018г. |
| Промывка системы отопления, ГВС и опрессовка | - | - | 2018г. |
| Пуск газовых стояков | шт | 3 | 2018г. |
| Проверка вентканалов | шт | 10 | 2018г. |
| Очистка и покраска газопровода на фасаде дома | пог.м. | 80 | 2018г. |
| Замена водомеров ГВС, ХВС | шт. | 1 | 2018г. |
| Замена электросчетчиков | шт | 1 | 2018г. |
| Монтаж пожарной сигнализации (1,2 подъезды) | Ед. | 2 | 2018г. |