г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2019г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Карла Маркса 17 |  |  |
| 1. | Покраска металлических перилл ограждений на дворовой территории | 40 пог.м. | 2019г. |
| 2. | Ремонт плиточного покрытия на дворовой территории | 4 кв.м. | 2019г. |
| 3. | Установка доводчиков на дверях в помещениях общего пользования | 4 ед. | 2019г. |
| 4. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 3 ед. | 2019г. |
| 5. | Покраска дверей технических помещений | 4 ед. | 2019г. |
| 6. | Покраска подпорной стены | 12 пог.м. | 2019г. |
| 7. | Восстановление и покраска фасада на 1-м этаже | 90 кв.м. | 2019г. |
| 8. | Замена светодиодных ламп (энергосберегающие) 16 этажей | 12 шт. | 2019г. |
| 9. | Замена клапана долива воды в накопительном баке | 1 ед. | 2019г. |
| 10. | Покраска газопровода по фасаду дома | 1 ед. | 2019г. |
| 11. | Устранение протечек с крыши до 15 этажа |  | 2019г. |
| 12. | Ремонт фасада с заделкой швов (локально) |  | 2019г. |
| 13. | Покраска этажных площадок (12,13,14 этажи) восстановление после подтопления | 22 кв.м | 2019г. |
| 14. | Монтаж освещения на дворовой территории (с установкой диодных энергосберегающих светильников) | 3 ед. | 2019г. |
| 15. | Ремонт грузового лифта - замена роликов на дверях | 1 ед. | 2019г. |
| 16. | Освидетельствование лифтов | 2 ед. | 2019г. |
| 17. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 65 квартир | 2019г. |
| 18. | Уборка и вывоз мусора с территории подвала-паркинга | 1 бункер | 2019г. |
| 19. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА |  | 2019г. |