г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2019г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произведен ямочный ремонт дорожного полотна асфальтового покрытия | кв.м. | 3 | 2019г. |
| 2. | Произведен ремонт системы электроснабжения дома РУ 0,4 кВ | ед. | 1 | 2019г. |
| 3. | Произведена замена ламп наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт | 2 | 2019г. |
| 4. | Произведена покраска бордюров придомовой территории | п.м. | 210 | 2019г. |
| 5. | Произведена покраска лавочек, детской качели | шт. | 6 | 2019г. |
| 6. | Выполнен покос травы, обрезка деревьев и кустарников |  | 4 раза | 2019г. |
| 7. | Выполнен спил сухого дерева | шт. | 1 | 2019г. |
| 8. | Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт. | 4 патрона 43 лампы | 2019г. |
| 9. | Произведен ремонт (герметизация) межпанельных швов | пог.м. | 10 | 2019г. |
| 10. | Произведена замена стояков ГВС и ХВС кв. 6,11 | пог.м. | 12 | 2019г. |
| 11. | Восстановлены элеваторы на системе отопления | ед. | 2 | 2019г. |
| 12. | Произведен косметический ремонт 10-го этажа 2 подъезд | ед. | 1 | 2019г. |
| 13. | Произведена проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2019г. |
| 14. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | 2018г. |