г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2019г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска дверей в технические и подвальные помещения | шт. | 4 | 2019г. |
| 2. | Закраска следов вандализма на фасаде 1 этаж | кв.м. | 6 | 2019г. |
| 3. | Покраска ограждений полисадника | кв.м. | 160 | 2019г. |
| 4. | Покос травы |  | 4 раза | 2019г. |
| 5. | Обрезка деревьев и кустарников |  | 2 раза | 2019г. |
| 6. | Покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2019г. |
| 7. | Покраска лавочек и детских качелей | шт. | 6 | 2019г. |
| 8. | Ямочный ремонт тротуара между подъездами |  |  | 2019г. |
| 9. | Косметический ремонт 10 этажа | ед. | 1 | 2019г. |
| 10. | Ремонт канализации в подвале (замена трубы) | пог.м. | 4 | 2019г. |
| 11. | Замена стояков ХВС, ГВС | пог.м. | 12 | 2019г. |
| 12. | Покраска входных дверей, мусорокамеры | ед. | 4 | 2019г. |
| 13. | Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт | 62 лампы 6 патронов | 2019г. |
| 14. | Ремонт наружного освещения, замена ламп (кобры) | шт | 2 | 2019г. |
| 15. | Покраска газопровода на фасаде дома | ед. | 1 | 2019г. |
| 16. | Проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2019г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | 2019г. |