г. Новороссийск, ул. Серова д. 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2019г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка евроконтейнеров и перенос контейнерной площадки для сбора ТКО | 2 ед. | 2019г. |
| 2. | Замена пластиковых дверей на новые металлические (входные группы в подъезд) | 2 ед. | 2019г. |
| 3. | Монтаж металлического ограждения под лестницы в подъезде с дверью (колясочная) | 2 ед. | 2019г. |
| 4. | Перенос панели вызова домофона на улицу (1,2 подъезды). | 2 ед. | 2019г. |
| 5. | Ремонт домофонной системы доступа «Визит» | 1 ед. | 2019г. |
| 6. | Ремонт двери выхода на крышу | 1 ед. | 2019г. |
| 7. | Восстановление и ремонт козырьков над входами в подъезд (последствие ветра) | 2 ед. | 2019г. |
| 8. | Ремонт системы освещения дворовой территории с установкой дополнительных энергосберегающих прожекторов над подъездами | 2 ед. | 2019г. |
| 9. | Установка детской песочницы | 1 ед. | 2019г. |
| 10. | Установка цветочниц с посадкой зеленых насаждений | 5 ед. | 2019г. |
| 11. | Покраска фасадной стены с заменой дренажной водосточной трубы | 4 кв.м. | 2019г. |
| 12. | Монтаж общедомовой системы спутникового телевидения, установка спутниковых антенн | 2 подъезда | 2019г. |
| 13. | Ревизия и настройка насосной станции холодного водоснабжения | 3 агрегата | 2019г. |
| 14. | Замена дверных доводчиков на подъездных дверях | 4 ед. | 2019г. |
| 15. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома 60Х60 цоколь | 12 ед. | 2019г. |
| 16. | Монтаж водосточного желоба над 1 этажем нежилых помещений | 1 ед. | 2019г. |
| 17. | Ремонт системы освещения в местах общего пользования подъезда (замена светильников на 1м этаже) | 2 ед. | 2019г. |
| 18. | Прочистка общедомовой системы канализации. Разборка и промывка канализационных стояков в цокольных помещениях (2 раза) | 35 пог.м. | 2019г. |
| 19. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 95 квартир | 2019г. |
| 20. | Вывоз крупногабаритного строительного мусора (январь – декабрь 2019г.) | ежемесячно | 2019г. |