План работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома в 2020г.

ул. Серова д. 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт плиточного покрытия цоколя | 10 кв.м. | 2020г. |
| 2. | Посадка растений в цветочницы на дворовой территории | 5 ед. | 2020г. |
| 3. | Покраска газовой трубы по фасаду дома |  | 2020 г. |
| 4. | Обслуживание общедомовых приборов учета, снятие показаний | ежемес. | 2020г. |
| 5. | Ревизия и обслуживание повысительной станции водоснабжения | 3 агрегата | 2020г. |
| 6. | Замена клапана долива воды в емкостях накопителях | 2 ед. | 2020г. |
| 7. | Освидетельствование лифтов | 2 ед. | 2020г. |
| 8. | Очистка металлических решеток и приямков. Прочистка ливневой канализации. |  | 2020г. |