г. Новороссийск, ул. Исаева 4

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2020г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Покраска бордюров | дворовая территория | 2020г. |
| 2. | Ремонт, покраска лавочек, детских качелей на дворовой территории | 12 ед. | 2020г. |
| 3. | Обрезка и кронирование деревьев, кустарников, покос травы | 4 раза | 2020г. |
| 4. | Покраска входных дверей, ступенек на входе в подъезды | 4 шт. | 2020г. |
| 5. | Ремонт и покраска урн на дворовой территории | 7 ед. | 2020г. |
| 6. | Ремонт системы освещения в подъезде, замена ламп | 37 ед. | 2020г. |
| 7. | Ремонт мягкой кровли (устранение протечек) | 6 пог.м. | 2020г. |
| 8. | Ремонт канализационного стояка с заменой участка | 6 пог.м. | 2020г. |
| 9. | Замена стояков ГВС и ХВС | 18 пог.м. | 2020г. |
| 10. | Ремонт системы отопления, замена кранов сброса воздуха | кран 4 ед., труба 12 п.м. | 2020г. |
| 11. | Обследование вентканалов | 130 квартир | 2020г. |
| 12. | Освидетельствование лифтов | 4 ед. | 2020г. |
| 13. | Ремонт частотного преобразователя лифта (3 подъезды) | 1 ед. | 2020г. |
| 14. | Ремонт лебедки лифта с заменой тормозной катушки 1 подъезд | 1 ед. | 2020г. |
| 15. | Ревизия и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления, регулировка элеваторных узлов в тепловых пунктах | 4 ед. | 2020г. |
| 16. | Ремонт дренажной системы ливнестоков | 2 ед. | 2020г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2020г. |