г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Карла Маркса 17 |  |  |
| 1. | Посадка цветов и кустарников в цветочницы | 6 ед. | 2020г. |
| 2. | Покраска металлических перилл ограждений на дворовой территории | 40 пог.м. | 2020г. |
| 3. | Ремонт двери выхода на крышу (после взлома) | 1 ед. | 2020г. |
| 4. | Установка доводчиков на дверях в помещениях общего пользования | 3 ед. | 2020г. |
| 5. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 5 ед. | 2020г. |
| 6. | Покраска дверей технических помещений | 4 ед. | 2020г. |
| 7. | Покраска подпорной стены | 12 пог.м. | 2020г. |
| 8. | Замена светодиодных ламп (энергосберегающие) 16 этажей | 14 шт. | 2020г. |
| 9. | Замена клапана долива воды в накопительном баке | 2 ед. | 2020г. |
| 10. | Покраска газопровода по фасаду дома | фасад | 2020г. |
| 11. | Герметизация металлопрофиля на балконах 16 этажа | 72 пог.м. | 2020г. |
| 12. | Ремонт фасада с заделкой швов (локально на 10 этаже) | 12 пог.м. | 2020г. |
| 13. | Покраска входной группы 1 этаж | 100 кв.м. | 2020г. |
| 14. | Ремонт насосов ХВС | 2 ед. | 2020г. |
| 15. | Ремонт грузового и пассажирского лифтов (замена роликов на дверях) | 2 ед. | 2020г. |
| 16. | Освидетельствование лифтов | 2 ед. | 2020г. |
| 17. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 65 квартир | 2020г. |
| 18. | Уборка и вывоз мусора с территории подвала-паркинга | 8 куб.м. | 2020г. |
| 19. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА | территория МКД | 2020г. |