г. Новороссийск, Мысхако, пер. Любимый д. 10

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2020 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автоматических ворот паркинга (замена пружины натяжения) | 1 ед. | 2020г. |
| 2. | Ревизия насосной станции холодного водоснабжения, замена клапана долива в накопительном баке холодного водоснабжения. | 2 ед. | 2020г. |
| 3. | Ремонт системы водоснабжения (замена обратного клапана) | 1 ед. | 2020г. |
| 4. | Ремонт и регулировка насосной станции холодного водоснабжения | 2 агрегата | 2020г. |
| 5. | Замена общедомового прибора учета воды | 1 ед. | 2020г. |
| 6. | Ремонт системы доступа домофон | 1 ед. | 2020г. |
| 7. | Ремонт входной двери (замена ручки, доводчик) | 1 ед. | 2020г. |
| 8. | Ремонт перил на лестнице в подъезде | 4 пог.м. | 2020г. |
| 9. | Обустройство пешеходной дорожки (обсыпка щебнем) | 30 кв.м. | 2020г. |
| 10. | Покраска цоколя и пандуса МКД | 80 кв.м. | 2020г. |
| 11. | Прочистка ливнестоков на фасаде дома 2 ед. | 18 пог.м. | 2020г. |
| 12. | Покраска газовой трубы на фасаде дома | фасад | 2020г. |
| 13. | Покраска металлического ограждения палисадника | 8 пог.м. | 2020г. |
| 14. | Замена энергосберегающих ламп освещения в местах общего пользования | 22 шт. | 2020г. |
| 15. | Замена автоматического выключателя в вводном электрическом щите | 2 ед. | 2020г. |
| 16. | Ремонт протечки системы канализации в паркинге жилого дома | 1 ед. | 2020г. |
| 17. | Проверка вентканалов | 52 квартиры | 2020г. |