г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2020г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство металлического ограждения палисадника (тыльная сторона дома) | пог.м. | 90 | 2020г. |
| 2. | Произведен косметический ремонт 1-х этажей и входных групп в 1,2 подъездах | ед. | 2 | 2020г. |
| 3. | Ремонт системы управления лифтом (подъезд 1) | ед. | 1 | 2020г. |
| 4. | Произведен ремонт системы электроснабжения дома РУ 0,4 кВ | ед. | 1 | 2020г. |
| 5. | Произведена замена ламп наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт. | 1 | 2020г. |
| 6. | Произведена покраска лавочек, детской качели | шт. | 6 | 2020г. |
| 7. | Выполнен покос травы, обрезка деревьев и кустарников | ед. | 4 раза | 2020г. |
| 8. | Выполнен спил сухого дерева | шт. | 1 | 2020г. |
| 10. | Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт. | 6 патронов 36 ламп | 2020г. |
| 11. | Произведена замена стояков ГВС и ХВС | пог.м. | 16 | 2020г. |
| 12. | Ремонт системы отопления с заменой участка трубы(сварочные работы) | пог.м. | 7 | 2020г. |
| 13. | Произведена проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2020г. |
| 14. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | Внутр. система отопления | 2020г. |