г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2020г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска дверей в технические и подвальные помещения | шт. | 4 | 2020г. |
| 2. | Закраска следов вандализма на входных дверях и фасаде дома | кв.м. | 18 | 2020г. |
| 3. | Покраска ограждений полисадника | кв.м. | 90 пог.м. | 2020г. |
| 4. | Покос травы | дворовая территория | 4 раза | 2020г. |
| 5. | Обрезка деревьев и кустарников | дворовая территория | 2 раза | 2020г. |
| 6. | Покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2020г. |
| 7. | Покраска лавочек и детских качелей | шт. | 6 | 2020г. |
| 8. | Косметический ремонт входных групп и первых этажей | ед. | 2 | 2020г. |
| 9. | Косметический ремонт 10 этажа (восстановление после пожара) | ед. | 1 | 2020г. |
| 10. | Ремонт канализации в подвале (замена трубы) | пог.м. | 6 | 2020г. |
| 11. | Замена стояков ХВС, ГВС | пог.м. | 18 | 2020г. |
| 12. | Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт | 43 лампы 5 патронов | 2020г. |
| 13. | -Ремонт наружного освещения, замена ламп (кобры). -Установка прожектора на фасаде. | ед. | 2 1 | 2020г. |
| 14. | Ремонт мягкой кровли над кв.78 | кв.м. | 10 | 2020г. |
| 15. | Проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2020г. |
| 16. | Монтаж системы видеонаблюдения в подъездах и лифтах | ед. | внутр. пространство | 2020г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | внутр. система отопления | 2020г. |