План работ по текущему ремонту на 2021 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Покраска бордюров на дворовой территории МКД |  | март-апрель |
| 2. | Покраска скамеек, детских качелей на территории МКД | 12 ед. | март-апрель |
| 3. | Покраска ограждений палисадников на дворовой территории |  | март-апрель |
| 4. | Обрезка деревьев, покос травы на придомовой территории МКД | 4 раза | 2021г. |
| 5. | Восстановление поверхности стен в подъездах (после вандализма). | 4 ед. | 2021г. |
| 6. | Поверка узла учета тепловой энергии отопление, ГВС | 1 ед. | 2021г. |
| 7. | Покраска дверей входных групп, ступенек вход в подъезды | 4 ед. | 2021г. |
| 8. | Обустройство съезда с тротуара для детских колясок, инвалидов (1 подъезд). | 4 ед. | 2021г. |
| 9. | Покраска ограждения территории полисадника (1,2,3,4 подъезды) | 4 ед. | 2021г. |
| 10. | Ремонт системы доступа в подъезд | 1 ед. | 2021г. |
| 11. | Установка энергосберегающих светильников на этажах | 36 ед. | 2021г. |
| 12. | Освидетельствование лифта | 4 ед. | 2021г. |
| 13. | Проверка и прочистка вентканалов | 130 квартир | 2021г. |
| 14. | Экспертиза внутридомового газового оборудования | 130 квартир | 2021г. |
| 15. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | дворовая территория | 2021г. |