г. Новороссийск , пр. Дзержинского 225/Южная, 1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2020г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1 |  |  |  |
| Замена энергосберегающего прожектора над подъездом 1 | шт. | 1 | 2020г. |
| Покраска входных дверей и запасных выходов в подъезды | шт | 16 | 2020г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна, тротуаров, бордюрного камня, скамеек, детских аттракционов | м.п. | 200 | 2020г. |
| Ремонт и покраска металлических дорожных ограждений | м.п. | 40 | 2020г. |
| Замена этажных дверей (дерево) в МОП | шт | 7 | 2020г. |
| Ремонт этажных дверей в МОП и восстановление стекол | шт | 12 | 2020г. |
| Покраска арки (подъезд 5) | м2 | 120 | 2020г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 15 | 2020г. |
| Очистка от ржавчины и покраска перил и пандусов неж. помещения |  | периметр мкд | 2020г. |
| Покраска подпорной стены на спортивной площадке | м2 | 36 | 2020г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 8 | 2020г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 12 | 2020г. |
| Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | сентябрь 2020г. |
| Ревизия ЗРА в тепловых пунктах | шт | 44 | сентябрь 2020г. |
| Косметический ремонт лифтовых холлов (2 подъезд) | м2 | 40 | 2020г. |
| Освидетельствование лифтов | ед. | 10 | 2020г. |
| Ремонт лебедки с заменой шкивов и тросов 3 подъезд. | ед. | 1 | 2020г. |
| Ремонт лифта замена блока управления открывания двери (1 подъезд) | ед. | 1 | 2020г. |
| Ремонт домофонной системы (панель вызова, блок управления) | ед | 2 | 2020г. |
| Выполнение работ по ремонту домофонов (квартирных) | ед | 52 | 2020г. |
| Замена доводчиков на подъездных входных дверях | ед | 3 | 2020г. |
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 5 | 2020г. |
| Ремонт пожарной сигнализации (восстановление пусковых устройств и датчиков в подъездах) | ед. | 8 | 2020г. |
| Проверка вентканалов | ед. | 24 | 2020г. |
| просп. Дзержинского, 225 |  |  |  |
| Ремонт и покраска перил по периметру дома (нежилые помещения) | пог.м. | 50 | 2020г. |
| Косметический ремонт входных групп и первых этажей в подъезде (1,2) | м2 | 120 | 2020г. |
| Замена энергосберегающего прожектора (освещение дворовой территории над подъездом) | шт | 1 | 2020г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 4 | 2020г. |
| Герметизация мягкой кровли над нежилыми помещениями 1-го этажа | м2 | 8 | 2020г. |
| Ремонт входной двери в подъезд с заменой доводчика | шт. | 2 | 2020г. |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 26 | 2020г. |
| Покраска и ремонт лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | 2020г. |
| Покраска бордюра вдоль дорожного полотна | м.п. | 80 | 2020г. |
| Ремонт системы домофона в квартирах | шт | 12 | 2020г. |
| Ремонт системы доступа в подъезд 1 | ед. | 1 | 2020г. |
| Ремонт светильников в подъезде | шт | 4 | 2020г. |
| Замена ламп освещения (светодиодные) | шт. | 14 | 2020г. |
| Опрессовка системы отопления | - | - | август-сентябрь 2020г. |
| Ревизия системы ГВС и отопления, промывка, гидравлические испытания в рамках подготовки к зиме | - | - | август-сентябрь 2020г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт. | 2 | 2020г. |
| Покраска входных дверей в подвальные помещения | шт. | 2 | 2020г. |
| Завоз песка в песочницу 1 раз | м3 | 1 | 2020г. |
| Покраска подпорной стены | м2 | 80 | 2020г. |
| Ремонт стояка ГВС (в т.ч. сварочные работы) | пог.м | 4 | 2020г. |
| Освидетельствование лифтов | ед | 2 | 2020г. |
| Проверка вентканалов | ед | 64 квартиры | 2020г. |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| Ревизия ЗРА на системе ГВС и отопления | шт | 38 | Июнь-август 2020г. |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август 2020г. |
| Очистка и грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | 2020г. |
| Промывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | июль 2020г. |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | раз | систематически | 2020г. |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | август 2020г. |
| Ревизия станции ГВС VILO, ремонт насосов | шт | 2 | август 2020г. |
| Ревизия и ремонт циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА» | шт | 2 | 2020г. |
| Ревизия насосов ХВС «GRUNDFOS» | шт | 3 | 2020г. |
| Промывка системы отопления | - | - | Сентябрь 2020г. |
| Гидравлический испытания системы отопления | - | - | Сентябрь 2020г. |
| Получение допуска многоканального узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | Сентябрь 2020г. |