г. Новороссийск, ул. Исаева 4

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Покраска бордюров | дворовая территория | 2021г. |
| 2. | Ремонт, покраска лавочек, детских качелей на дворовой территории | 12 ед. | 2021г. |
| 3. | Обрезка и кронирование деревьев, кустарников | 1 раза | 2021г. |
| 4. | Покос травы | 4 раза | 2021г. |
| 5. | Ремонт конструкции для сушки белья | 1 ед. | 2021г. |
| 6. | Ремонт и покраска урн на дворовой территории | 7 ед. | 2021г. |
| 7. | Установка энергосберегающих светильников на этажах | 36 ед. | 2021г. |
| 8. | Ремонт мягкой кровли (устранение протечек) | 8 пог.м. | 2021г. |
| 9. | Ремонт канализационного стояка с заменой участка | 12 пог.м. | 2021г. |
| 10. | Ремонт системы отопления, замена кранов сброса воздуха | кран 8 ед., труба 6 п.м. | 2021г. |
| 11. | Ремонт системы доступа в подъезды 2,3 | 2 ед. | 2021г. |
| 12. | Обследование вентканалов | 130 квартир | 2021г. |
| 13. | Экспертиза внутридомового газового оборудования | 130 квартир | 2021г. |
| 14. | Замена частотного преобразователя лифта (2 подъезд) | 1 ед. | 2021г. |
| 15. | Ремонт лебедки лифта с заменой тормозной катушки 3 подъезд | 1 ед. | 2021г. |
| 16. | Ревизия и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления, регулировка элеваторных узлов в тепловых пунктах | 4 ед. | 2021г. |
| 17. | Поверка контрольно-измерительных приборов (тепловой узел) | 30 ед. | 2021г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2021г. |