г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт лебедки пассажирского лифта | 1 ед. | 2021г. |
| 2. | Ремонт станции управления пассажирского лифта (блок питания 24В) | 1 ед. | 2021г. |
| 3. | Ремонт приводов шахтных и кабинных дверей грузового и пассажирского лифтов (замена роликов на дверях) | 2 ед. | 2021г. |
| 4. | Ремонт станции управления и замена частотного преобразователя пассажирского лифта | 1 ед. | 2021г. |
| 5. | Обустройство защитным покрытием (линолеум) кабины лифтов | 2 ед. | 2021г. |
| 6. | Косметический ремонт и покраска подъезда 1 этажа (холл) | 1 этаж | 2021г. |
| 7. | Покраска газопровода по фасаду дома | фасад | 2021г. |
| 8. | Покраска металлических перилл ограждений на дворовой территории | 40 пог.м. | 2021г. |
| 9. | Ремонт двери выхода на крышу | 1 ед. | 2021г. |
| 10. | Установка доводчиков на дверях в помещениях общего пользования | 4 ед. | 2021г. |
| 11. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 3 ед. | 2021г. |
| 12. | Покраска дверей технических помещений | 4 ед. | 2021г. |
| 13. | Покраска подпорной стены | 12 пог.м. | 2021г. |
| 14. | Замена светодиодных ламп (энергосберегающие) 16 этажей | 12 шт. | 2021г. |
| 15. | Замена клапана долива воды в накопительном баке | 1 ед. | 2021г. |
| 16. | Герметизация металлопрофиля на балконах 16 этажа (кв. 66, кв. 69) | 68 пог.м. | 2021г. |
| 17. | Ремонт ливнестока (встроенно-пристроенные помещения) | 9 пог.м. | 2021г. |
| 18. | Установка дополнительной урны на дворовой территории | 1 ед. | 2021г. |
| 19. | Ремонт насосов ХВС | 2 ед. | 2021г. |
| 20. | Поверка (замена) водомера ХВС | 1 ед. | 2021г. |
| 21. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 65 квартир | 2021г. |
| 22. | Уборка и вывоз мусора с территории подвала-паркинга | 8 куб.м. | 2021г. |
| 23. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА | территория МКД | 2021г. |