г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров и побелка деревьев | дворовая территория | 2021г. |
| 2. | Покраска лавочек и детских качелей (ремонт замена брусьев) | дворовая территория | 2021г. |
| 3. | Покос травы, обрезка деревьев, кустарников | 4 раза | 2021г. |
| 4. | Ремонт ступеней входы в подъезды | 3 ед. | 2021г. |
| 5. | Покраска стен входных групп, перил | 3 ед. | 2021г. |
| 6. | Ремонт качели (сварочные работы) | 1 ед. | 2021г. |
| 7. | Демонтаж металлического каркаса виноградника | 1 ед. | 2021г. |
| 8. | Спил аварийного дерева на дворовой территории | 1 ед. | 2021г. |
| 9. | Ремонт кровли машинного отделения лифтовой 3-й подъезд | 12 кв.м. | 2021г. |
| 10. | Ремонт системы управления лифта 3-й подъезд | 1 ед. | 2021г. |
| 11. | Замена общедомового узла учета ХВС | 1 ед. | 2021г. |
| 12. | Ремонт и регулировка привода ворот | 1 ед. | 2021г. |
| 13. | Герметизация межпанельных швов (фасад дома) кв. 90 | 12 пог.м. | 2021г. |
| 14. | Монтаж энергосберегающих светильников в подъездах | 27 ед. | 2021г. |
| 15. | Очистка стен и косметический ремонт мусоропровода | 3 ед. | 2021г. |
| 16. | Перекладка канализации в подвале (ремонт стыка) | 2 пог.м. | 2021г. |
| 17. | Обследование и прочистка вентканалов | 106 квартир | 2021г. |
| 18. | Экспертиза внутридомового газового оборудования | 106 квартир | 2021г. |
| 19. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2021г. |