г. Новороссийск, Мысхако, пер. Любимый д. 10

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт перил в подъезде | 4 пог. м. | 2021г. |
| 2. | Покраска стен в подъезде дома | 28 кв.м. | 2021г. |
| 3. | Ремонт автоматических ворот паркинга (замена пружины натяжения) | 1 ед. | 2021г. |
| 4. | Ревизия насосной станции холодного водоснабжения, замена клапана долива в накопительном баке холодного водоснабжения. | 2 ед. | 2021г. |
| 5. | Ремонт системы водоснабжения (замена обратного клапана) | 1 ед. | 2021г. |
| 6. | Ремонт и регулировка насосной станции холодного водоснабжения | 2 агрегата | 2021г. |
| 7. | Ремонт системы доступа домофон | 1 ед. | 2021г. |
| 8. | Ремонт входной двери (замена доводчика) | 1 ед. | 2021г. |
| 9. | Ремонт системы освещения над подъездом | 1 ед. | 2021г. |
| 10. | Наклейка противоскользящей ленты на ступени | 24 пог.м. | 2021г. |
| 11. | Покраска цоколя и пандуса МКД | 40 кв.м. | 2021г. |
| 12. | Прочистка ливнестоков на фасаде дома 2 ед. | 18 пог.м. | 2021г. |
| 13. | Покраска газовой трубы на фасаде дома | фасад | 2021г. |
| 14. | Покраска металлического ограждения палисадника | 8 пог.м. | 2021г. |
| 15. | Замена энергосберегающих ламп освещения в местах общего пользования | 28 шт. | 2021г. |
| 16. | Замена автоматического выключателя в вводном электрическом щите | 1 ед. | 2021г. |
| 17. | Ремонт протечки системы канализации в паркинге жилого дома | 2 ед. | 2021г. |
| 18. | Проверка вентканалов | 52 квартиры | 2021г. |
| 19. | Покос травы на придомовой территории | 3 раза | 2021г. |
| 20. | Обустройство пешеходной дорожки между домами по ул. Шоссейная 23 и пер. Любимый д.10 (отсыпка щебнем) | 4 м3 | 2021г. |