г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка, покраска бордюров на дворовой территории | пог.м. | периметр МКД | 2021г. |
| 2. | Обрезка деревьев, зеленых насаждений, покос травы | ед. | 4 | 2021г. |
| 3. | Выполнен спил сухого дерева (тыльная сторона дома) | ед. | 1 | 2021г. |
| 4. | Произведена покраска лавочек, детской качели | ед. | 6 | 2021г. |
| 5. | Покраска ограждений палисадника | пог.м. | 70 | 2021г. |
| 6. | Ремонт привода дверей лифта (подъезд 2) | ед. | 1 | 2021г. |
| 7. | Ремонт освещения, монтаж энергосберегающих диодных светильников на этажах | ед. | 18 | 2021г. |
| 8. | Произведена замена ламп наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт. | 2 | 2021г. |
| 9. | Ремонт мягкой кровли на крыше | кв.м. | 30 | 2021г. |
| 10. | Демонтаж ресивера, установка воздухоотводчиков на системе отопления | шт. | 2 | 2021г. |
| 11. | Произведена замена стояка ХВС | пог.м. | 6 | 2021г. |
| 12. | Ремонт системы отопления, установка шаровых кранов | ед. | 2 | 2021г. |
| 13. | Произведена проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2021г. |
| 14. | Поверка узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | 2021г. |
| 15. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | Внутр. система отопления | 2021г. |