г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закраска следов вандализма на входных дверях и фасаде дома | кв.м. | 12 | 2021г. |
| 2. | Покраска ограждений полисадника | кв.м. | 90 пог.м. | 2021г. |
| 3. | Покос травы | дворовая территория | 4 раза | 2021г. |
| 4. | Обрезка деревьев и кустарников | дворовая территория | 2 раза | 2021г. |
| 5. | Завоз чернозема в полисадники | куб.м. | 4 | 2021г. |
| 6. | Покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2021г. |
| 7. | Покраска лавочек и детских качелей | шт. | 6 | 2021г. |
| 8. | Косметический ремонт входных групп и первых этажей | ед. | 2 | 2021г. |
| 9. | Устранение протечек системы канализации | ед. | 3 | 2021г. |
| 10. | Замена трубопровода канализации в подвале | пог.м. | 8 | 2021г. |
| 11. | Замена стояков ХВС, ГВС | пог.м. | 6 | 2021г. |
| 12. | Установка шаровых кранов на вводе в дом (система отопления) | ед. | 2 | 2021г. |
| 13. | Ремонт системы освещения МОП (установка диодных светильников) | шт | 20 | 2021г. |
| 14. | -Ремонт наружного освещения, замена ламп (кобры) | ед. | 2 | 2021г. |
| 15. | Ремонт мягкой кровли над кв. 79, 80 | кв.м. | 30 | 2021г. |
| 16. | Проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2021г. |
| 17. | Поверка узла учета тепловой энергии, замена тепловычислителя | ед. | 1 | 2021г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | внутр. система отопления | 2021г. |