г. Новороссийск, ул. Серова д. 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2021г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт домофонной системы доступа «Визит» | 95 квартир 2 подъезда | 2021г. |
| 2. | Ремонт пожарной сигнализации с заменой извещателей на этажах | 8 ед. | 2021г. |
| 3. | Восстановление и ремонт козырьков над входами в подъезд (последствие ветра) | 1 ед. | 2021г. |
| 4. | Ремонт системы наружного освещения (замена автомата, фотореле) | 2 ед. | 2021г. |
| 5. | Замена блока привода окрывания дверей на лифте (подъезд 2) | 1 ед. | 2021г. |
| 6. | Посадка зеленых насаждений в цветочницы | 5 ед. | 2021г. |
| 7. | Очистка и покраска лавочек на дворовой территории | 4 ед. | 2021г. |
| 8. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2021г. |
| 9. | Монтаж дренажа с балконов технического этажа | 1 ед. | 2021г. |
| 10. | Ревизия насосной станции холодного водоснабжения | 3 агрегата | 2021г. |
| 11. | Замена дверных доводчиков на подъездных дверях | 3 ед. | 2021г. |
| 12. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома 60Х60 цоколь | 10 кв.м. | 2021г. |
| 13. | Ремонт плитки над въездом в паркинг | 6 кв.м. | 2021г. |
| 14. | Ремонт системы освещения в местах общего пользования, замена светильников | 5 ед. | 2021г. |
| 15. | Прочистка общедомовой системы канализации. Разборка и промывка канализационных стояков в цокольных помещениях | 35 пог.м. | 2021г. |
| 16. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 95 квартир | 2021г. |
| 17. | Вывоз крупногабаритного строительного мусора (по заявкам, также со двора) | 16 куб.м. | 2021г. |
| 18. | Покраска газовой трубы по фасаду дома | цоколь | 2021г. |
| 19. | Герметизация швов на парковке | 12 пог.м | 2021г. |

| 20. | Установка системы видеонаблюдения (периметр дома, подъезды, паркинг) | 10 камер | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |