г. Новороссийск, Южная, 1А

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту МКД в 2021г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1А |  |  |  |
| Ремонт мягкой кровли на крыше | м2 | 12 | 2021г. |
| Косметический ремонт подъезда 1 этаж | м2 | 60 | 2021г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна и тротуаров. Покраска бордюров | м.п. | 30 | 2021г. |
| Покраска перил на переходных балконах | ед | 18 | 2021г. |
| Замена и ремонт этажных дверей в МОП | шт | 4 | 2021г. |
| Замена светильников МОП на энергосберегающие | шт | 7 | 2021г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 6 | 2021г. |
| Покраска ограждений палисадника | пог.м. | 30 | 2021г. |
| Освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2021г. |
| Ремонт системы освещения, замена ламп | шт | 85 | 2021г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 6 | 2021г. |
| Промывка системы отопления, ГВС и опрессовка | - | - | 2021г. |
| Проверка вентканалов | шт | 10 | 2021г. |
| Ремонт системы доступа в подъезд (панель домофон) | ед. | 2 | 2021г. |
| Выполнение заявок по ремонту домофона в квартирах | ед. | 14 | 2021г. |
| Герметизация примыканий балконов на крыше (по заявкам собственников) | ед. | 1 | 2021г. |
| Восстановление пусковых устройств и датчиков пожарной сигнализации | ед. | 3 | 2021г. |
| Ремонт двери выход на лестницу | ед. | 1 | 2021г. |