План работ по текущему ремонту в 2022 г.

Жилой дом - Молодежная 24

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрезка зеленых насаждений по периметру дворовой территории и побелка деревьев | 2 раза | 2022г. |
| 2. | Покраска бордюров, детских аттракционов ограждений на дворовой территории | 220 м.п. | 2022г. |
| 3. | Покос травы | 4 раза | 2022г. |
| 4. | Покраска лавочек на детской площадке | 4 ед. | 2022г. |
| 5. | Покраска ограждений палисадника | 70 пог.м. | 2022г. |
| 6. | Закраска следов вандализма на дверях и стенах подъезда | 10 кв.м. | 2022г. |
| 7. | Покраска входных дверей в подъезд | 2 ед. | 2022г. |
| 8. | Ремонт системы доступа в подъезд | 2 ед. | 2022г. |
| 9. | Обследование вентканалов | 80 квартир | 2022г. |
| 10. | Ремонт кровли | 35 кв.м. | 2022г. |
| 11. | Ремонт дверей (установка запорных устройств на выходах на рышу). | 2 ед. | 2022г. |
| 12. | Ремонт канализации в подвале | 6 пог.м. | 2022г. |
| 13. | Замена задвижек ДУ 50 системы отопления на шаровые краны. | 2 ед. | 2022г. |
| 14. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2022г. |