План работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома в 2022г.

ул. Серова д. 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переустановка дверей выхода на крышу с герметизацией порога | 2 ед. | 2022г. |
| 2. | Ремонт плиточных покрытий по периметру дома | территория мкд | 2022г. |
| 3. | Изготовление и установка металлических навесных козырьков над входом в подъезд | 2 ед. | 2022г. |
| 4. | Доработка металлических козырьков над лифтовой шахтой (во избежание попадание осадков в шахту лифта). | 2 ед. | 2022г. |
| 5. | Покраска лавочек на дворовой территории | 4 ед. | 2022г. |
| 6. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2022г. |
| 7. | Изготовление ограждения для безприпятсивенного вывоза мусора (перед входом во двор) | Металл конструкция | 2022г. |
| 8. | Посадка растений в цветочницы на дворовой территории | 5 ед. | 2022г. |
| 9. | Покраска стен в подъезде на 1-м этаже | 12 кв.м. | 2022г. |
| 10. | Обслуживание общедомовых приборов учета, снятие показаний | ежемес. | 2022г. |
| 11. | Ревизия и обслуживание повысительной станции водоснабжения | 3 агрегата | 2022г. |
| 12. | Замена клапана долива воды в емкостях накопителях | 2 ед. | 2022г. |
| 13. | Проверка вентканалов | 95 квартир | 2022г. |
| 14. | Очистка металлических решеток и приямков. Прочистка ливневой канализации. | территория мкд | 2022г. |