Порядок и условия оказания услуг

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

г. Новороссийск,  ул. Леднева д.2

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание жилого фонда: |  |
| 1.1 | Вывоз твердых бытовых отходов | не реже 1 раза в 2-е суток |
| 1.2 | Уборка земельного участка, входящего в общедомовое имущество | ежедневно |
| 1.3 | Сдвигание и подметание снега (в зимний период) | ежедневно |
| 1.4 | Очистка урн от мусора | не реже 1 раза в 2-е суток |
| 1.5 | Дератизация (защита от грызунов и профилактика инфекционных заболеваний, передаваемых грызунами) | ежегодно, по заявкам |
| 1.6 | Дезинсекция блох, комаров, тараканов и других насекомых | ежегодно, по заявкам |
| 1.7 | Аварийное обслуживание | круглосуточно |
| 1.8 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: - замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; - замена вышедших из строя устройств автоматического закрытия дверей; - ремонт и укрепление входных дверей - обслуживание системы доступа в жилые помещения - укрепление водосточных труб, колен и воронок; - ремонт, регулировка, промывка и испытание систем централизованного отопления, ГВС и ХВС - ремонт и укрепление входных дверей; - ревизия ливневой канализации | апрель-октябрь |
| 1.9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 1.10 | Очистка чердачных и подвальных помещений от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 1.11 | Осмотр лифтов | 1 раз в месяц |
| 1.12 | Текущий ремонт лифтов | по результатам осмотра |
| 1.13 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов | круглосуточно |
| 1.14 | Текущий ремонт для подготовки лифтов к техническому освидетельствованию | 1 раз в год |
| 1.15 | Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год |