г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2022г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров и побелка деревьев | дворовая территория | 2022г. |
| 2. | Покраска лавочек и детских качелей (ремонт замена брусьев) | дворовая территория | 2022г. |
| 3. | Покос травы, обрезка деревьев, кустарников | 4 раза | 2022г. |
| 4. | Ремонт ступеней входы в подъезды | 3 ед. | 2022г. |
| 5. | Покраска стен входных групп, перил | 3 ед. | 2022г. |
| 6. | Ремонт качели (сварочные работы) | 2 ед. | 2022г. |
| 7. | Демонтаж металлического каркаса виноградника (2 подъезд) | 1 ед. | 2022г. |
| 8. | Спил аварийного дерева на дворовой территории | 1 ед. | 2022г. |
| 9. | Замена общедомового узла учета ХВС | 1 ед. | 2022г. |
| 10. | Ремонт и регулировка привода ворот | 1 ед. | 2022г. |
| 11. | Герметизация межпанельных швов (фасад дома) кв. 106 | 20 пог.м. | 2022г. |
| 12. | Замена энергосберегающих светильников в подъездах | 3 ед. | 2022г. |
| 13. | Покраска газовой трубы на фасаде дома | фасад | 2022г. |
| 14. | Перекладка канализации в подвале | 4 пог.м. | 2022г. |
| 15. | Обследование и прочистка вентканалов | 106 квартир | 2022г. |
| 16. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2022г. |