г. Новороссийск, ул. Серова д. 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2022г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт домофонной системы доступа «Визит» | 95 квартир 2 подъезда | 2022г. |
| 2. | Ремонт пожарной сигнализации с заменой извещателей на этажах | 2 ед. | 2022г. |
| 3. | Изготовление и монтаж металлических козырьков над входами в подъезд (последствие ветра) | 2 ед. | 2022г. |
| 4. | Ремонт системы наружного освещения (замена, фотореле) | 1 ед. | 2022г. |
| 5. | Устранение неисправности в работе станции управления лифта (подъезд 1) | 1 ед. | 2022г. |
| 6. | Посадка зеленых насаждений в цветочницы | 5 ед. | 2022г. |
| 7. | Помывка окон в МОП подъезды 1,2 | 26 ед. | 2022г. |
| 8. | Установка новогодней елки с гирляндами | 1 ед. | 2022г. |
| 9. | Очистка и покраска лавочек на дворовой территории | 4 ед. | 2022г. |
| 10. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2022г |
| 11. | Устранение намокания стен в подьезде. Герметизация кирпичной кладки (выход из подъезда на крышу) | 30 кв.м. | 2022г. |
| 12. | Монтаж нового блока управления работы насосной станции холодного водоснабжения | 1 ед. | 2022г. |
| 13. | Замена дверных доводчиков на подъездных дверях и калитке | 3 ед. | 2022г. |
| 14. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома цоколь | 4 кв.м. | 2022г. |
| 15. | Ремонт отливов на крыше дома (подьезд 1) | 8 кв.м. | 2022г. |
| 16. | Ремонт системы освещения в местах общего пользования, замена светильников | 4 ед. | 2022г. |
| 17. | Прочистка общедомовой системы канализации. | 35 пог.м. | 2022г. |
| 18. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 95 квартир | 2022г. |
| 19. | Увеличение козырьков над дымоходом (1 подъезд) | 1 ед. | 2022г. |
| 20. | Герметизация вентиляторов на крыше дома от проникновения воды в шахты лифтов | 2 ед. | 2022г. |
| 21. | Установка дверей выхода на крышу на более высокий уровень | 2 ед. | 2022г. |
| 22. | Поднятие двери выхода на балкон с техэтажа на более высокий уровень (над кв. 93, 94) | 1 ед. | 2022г. |
| 23. | Установка отливов на балконе технического этажа | 14 пог.м. | 2022г. |
| 24. | Вывоз крупногабаритного строительного мусора (по заявкам, также со двора) | 18 куб.м. | 2022г. |
| 25. | Ремонт дренажной системы отвода воды с территории двора | 32 пог.м | 2022г. |
| 26. | Поддержание работоспособности системы видеонаблюдения (периметр дома, подъезды, паркинг) | 10 камер | 2022г. |