План работ по текущему ремонту в 2023 г.

Жилой дом - Молодежная 30

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрезка деревьев, кустарников, покос травы | 4 раза | 2023г. |
| 2. | Покраска бордюров по периметру дома | 220 м.п. | 2023г. |
| 3. | Покраска лавочек и детских качелей | 6 ед. | 2023г. |
| 4. | Восстановление, заделка межпанельных швов по заявкам собственников | 20 пог.м. | 2023г. |
| 5. | Ремонт ограждений палисадника | 8 пог.м. | 2023г. |
| 6. | Ремонт системы канализации в подвале дома | 16 пог.м. | 2023г. |
| 7. | Ремонт системы освещения над входными группами | 2 ед. | 2023г. |
| 8. | Покраска входных групп в подъезд | 2 ед. | 2023г. |
| 9. | Ремонт кровли над балконом кв. 37 | 1 ед. | 2023г. |
| 10. | Ремонт мягкой кровли на крыше (кв. 79, 80) | 30 кв.м. | 2023г. |
| 11. | Проверка вентканалов | 80 квартир | 2023г. |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2023г. |