План работ по текущему ремонту в 2023г.

Жилой комплекс «Черноморская Ривьера»

пр-т Дзержинского 225/ул. Южная, 1/ул. Южная 1а

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная, 1 |
| 1. | Покраска перил, пандусов (1 этаж) | периметр мкд | 2023г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт этажных дверей | 10 шт | 2023г. | Головань В.С. |
| 3. | Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | 4 шт | 2023г. | Головань В.С. |
| 4. | Остекление этажных дверей | 8 шт. | 2023г. | Головань В.С. |
| 5. | Замена, этажных дверей | 7 шт. | 2023г. | Головань В.С. |
| 6. | Ремонт системы ХВ, ГВС с заменой участка трубопровода | 10 пог.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт системы отопления, опрессовка | мкд | 2023г. | Головань В.С. |
| 9. | Поклейка антискользящей ленты (пандусы, ступени) | территория мкд | 2023г. | Головань В.С. |
| 10. | Ремонт плиточных покрытий | 8 кв.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 11. | Ремонт и покраска аттракционов на детской игровой площадке | 7 | 2023г. | Головань В.С. |
| 12. | Ремонт и покраска подъездных дверей | 5 | 2023г. | Головань В.С. |
| 13. | Покраска бордюров, тротуарных ограждений | 180 пог.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 14. | Покраска перил,ограждений клумб и палисадников | дворовая территория | 2023г. | Головань В.С. |
| 15. | Замена светильников в подъезде (на диодные) | 144 шт. | 2023г. | Головань В.С. |
| 16. | Замена тросов и шкивов на лифтах (подъезд 3, 4) | 3 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 17. | Замена подшипников на лебедке лифта (подъезд 1,3) | 2 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 18. | Покраска перил на переходных балконах (1-5 подъезды) | 67 этажей | 2023г. | Головань В.С. |
| 19. | Ревизия станции ХВ | 1 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» пр.Дзержинского,225 |
| 1. | Ремонт плиточных покрытий | 8 кв.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 2. | Очистка ржавчины и покраска перил (1 этаж нежилые помещения) | 22 пог.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 3. | Покраска входных дверей в подъезд | 2 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка, обслуживание ЗРА, опрессовка системы отопления | 4 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 5. | Ремонт дверей (вход в подвал) | 3 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 6. | Замена светильников в подъезде на диодные | 24 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 7. | Замена каната на лебедке лифта (подъезд 2) | 1 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 8. | Ремонт/покраска подпорной стены | 60 м2 | 2023г. | Головань В.С. |
| 9. | Обследование вентканалов | 64 квартиры | 2023г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная 1А |
| 1. | Ремонт дверей на переходных балконах | 5 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт и покраска ограждений полисадника, лавочки | 15 пог.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт плиточных покрытий по периметру дома | 4 кв.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 4. | Ремонт кровли (по заявкам) | 8 кв.м. | 2023г. | Головань В.С. |
| 5. | Установка светодиодного освещения в подъездах | 44 ед. | 2023г. | Головань В.С. |
| 6. | Промывка системы отопления, опрессовка | мкд | 2023г. | Головань В.С. |
| 7. | Обследование вентканалов | 90 квартир | 2023г. | Головань В.С. |
|  | Центральный Тепловой Пункт (ЦТП) |
| 1. | Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | 2шт | 2023г. | Головань В.С. |
| 2. | Ревизия станции ГВС VILO | 5 агрегатов | 2023г. | Головань В.С. |
| 3. | Ревизия станции ХВ«GRUNDFOS» | 3 агрегата | 2023г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка теплообменников отопления и ГВС | 4шт | 2023г. | Головань В.С. |
| 5. | Промывка бака аккумулятора ГВС | 1шт | 2023г. | Головань В.С. |
| 6. | Ревизия циркуляционных и подпиточных насосов системы отопления | 4 | 2023г. | Головань В.С. |
| 7. | Промывка системы отопления, опрессовка | цтп | 2023г. | Головань В.С. |
| 8. | Поверка узла учета тепловой энергии | 1 | 2023г. | Головань В.С. |
| 9. | Ремонт кровли на ЦТП | 4 кв.м. | 2023г. | Головань В.С. |