г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2023г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров и побелка деревьев | дворовая территория | 2023г. |
| 2. | Покраска лавочек и детских качелей (ремонт замена брусьев) | дворовая территория | 2023г. |
| 3. | Покос травы, обрезка деревьев, кустарников | 4 раза | 2023г. |
| 4. | Монтаж наружной системы освещения, установка диодных прожекторов | 3 ед. | 2023г. |
| 5. | Замена энергосберегающих светильников в подъездах | 5 ед. | 2023г. |
| 6. | Восстановление электроснабжения в квартирах | 8 заявок | 2023г. |
| 7. | Ремонт лифтового оборудования (замена платы управления работы лифта подъезд 1) | 1 ед. | 2023г. |
| 8. | Замена покрытия пола в лифтах | 3 ед. | 2023г. |
| 9. | Ремонт и регулировка привода ворот | 1 ед. | 2023г. |
| 10. | Герметизация межпанельных швов (фасад дома кв.42) | 14 пог.м. | 2023г. |
| 11. | Ремонт системы ГВС, установка автоматических сбросников | 3 ед. | 2023г. |
| 12. | Прочистка засоров общедомовой системы канализации | 9 заявок | 2023г. |
| 13. | Перекладка канализации в подвале | 3 пог.м. | 2023г. |
| 14. | Обследование и прочистка вентканалов | 106 квартир | 2023г. |
| 15. | Ремонт трубопровода ГВС, сварочные работы кв. 72-73 | 6 пог.м. | 2023г. |
| 16. | Замена автоматических сбросников воздуха на общедомовой системе отопления | 3 ед. | 2023г. |
| 17. | Поверка теплового счетчика, ремонт узла учета тепловой энергии | 1 ед. | 2023г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2023г. |