г. Новороссийск, Мысхако, пер. Любимый д. 10

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2023 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт перил в подъезде | 4 пог. м. | 2023г. |
| 2. | Покраска стен в подъезде дома | 20 кв.м. | 2023г. |
| 3. | Гидроизоляция вытяжных труб и дымоходов, отливов по периметру крыши | кровля мкд | 2023г. |
| 4. | Покраска бордюров на придомовой территории | территория мкд | 2023г. |
| 5. | Ремонт системы водоснабжения (замена обратного клапана) | 1 ед. | 2023г. |
| 6. | Ремонт и регулировка насосной станции холодного водоснабжения | 2 агрегата | 2023г. |
| 7. | Ремонт системы доступа домофон | 1 ед. | 2023г. |
| 8. | Ремонт входной двери (замена ручки, доводчика) | 1 ед. | 2023г. |
| 9. | Ремонт системы освещения над входом в подъезд, установка светильника | 1 ед. | 2023г. |
| 10. | Замена вышедшего из строя светильника над входом в дом | 12 пог.м. | 2022г. |
| 11. | Покраска цоколя и пандуса МКД | 40 кв.м. | 2023г. |
| 12. | Прочистка ливнестоков на фасаде дома 3 ед. | 27 пог.м. | 2023г. |
| 13. | Покраска металлического ограждения палисадника | 8 пог.м. | 2023г. |
| 14. | Замена энергосберегающих ламп освещения в местах общего пользования | 28 шт. | 2023г. |
| 15. | Ремонт протечки системы канализации в паркинге жилого дома | 1 ед. | 2023г. |
| 16. | Проверка вентканалов | 52 квартиры | 2023г. |
| 17. | Покос травы на придомовой территории | 4 раза | 2023г. |