г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2023г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка, покраска бордюров на дворовой территории | пог.м. | периметр МКД | 2023г. |
| 2. | Обрезка деревьев, зеленых насаждений, покос травы | ед. | 4 | 2023г. |
| 3. | Замена вызывной панели домофона (подъезд 2) | ед. | 1 | 2023г. |
| 4. | Покраска лавочек, детской качели | ед. | 6 | 2023г . |
| 5. | Покраска ограждений палисадника | пог.м. | 60 | 2023г. |
| 6. | Покраска входных групп, дверей | ед. | 2 | 2023г. |
| 7. | Ремонт системы уличного освещения, монтаж энергосберегающих прожекторов | ед. | 2 | 2023г. |
| 8. | Ремонт системы электроснабжения 0,4 кВт (1 подъезд) | пог.м. | 4 | 2023г. |
| 9. | Замена ламп наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт. | 1 | 2023г. |
| 10. | Ремонт мягкой кровли на крыше | кв.м. | 6 | 2023г. |
| 11. | Замена частотного преобразователя лифта (1-й подъезд) | ед. | 1 | 2023г. |
| 12. | Ремонт межпанельный швов (1 подъезд) | пог.м. | 20 | 2023г. |
| 13. | Установка воздухоотводчиков на системе отопления | шт. | 3 | 2023г. |
| 14. | Замена задвижек ДУ 50 системы отопления на шаровые краны | ед. | 2 | 2023г. |
| 15. | Ремонт системы отопления, установка шаровых кранов | ед. | 4 | 2023г. |
| 16. | Произведена проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2023г. |
| 17. | Покраска газопровода по фасаду дома | ед. | периметр мкд | 2023г. |
| 18. | Поверка и ремонт узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | 2023г. |
| 19. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | Внутр. система отопления | 2023г. |