г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2023г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска ограждений полисадника | кв.м. | 60 пог.м. | 2023г. |
| 2. | Покос травы | дворовая территория | 4 раза | 2023г. |
| 3. | Обрезка деревьев и кустарников | дворовая территория | 2 раза | 2023г. |
| 4. | Завоз чернозема в полисадники | куб.м. | 3 | 2023г. |
| 5. | Покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2023г. |
| 6. | Ремонт и покраска лавочек и детских качелей | шт. | 6 | 2023г. |
| 8. | Косметический ремонт входных групп и дверей | ед. | 2 | 2023г. |
| 9. | Устранение протечек системы канализации (замена стояка) | пог.м. | 9 | 2023г. |
| 10. | Ремонт кровли балкона кв. 37 | кв.м. | 3 | 2023г. |
| 11. | Сварочные работы (ремонт стояков ХВС) | пог.м. | 6 | 2023г. |
| 12. | Ремонт межпанельных швов квартиры 17, 26 | пог.м. | 20 | 2023г. |
| 13. | Ремонт системы освещения МОП (установка диодных светильников) | шт. | 6 | 2023г. |
| 14. | Ремонт системы отопления в квартирах | ед. | 2 | 2023г. |
| 15. | Ремонт наружного освещения (замена электропроводки, установка диодных энергосберегающих прожекторов) | ед. | 2 | 2023г. |
| 16. | Ремонт мягкой кровли на крыше | кв.м. | 80 | 2023г. |
| 17. | Проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2023г. |
| 18. | Покраска газопровода на фасаде дома | ед. | периметр мкд | 2023г. |
| 19. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | внутр. система отопления | 2023г. |