г. Новороссийск, ул. Серова д. 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2023г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт домофонной системы доступа «Визит» | 95 квартир | 2023г. |
| 2. | Замена панели вызова домофона на калитке | 1 ед. | 2023г. |
| 3. | Ремонт пожарной сигнализации с заменой извещателей на этажах | 3 ед. | 2023г. |
| 4. | Ремонт ворот паркинга, наладка автоматического устройства открытия/закрытия | 1ед. | 2023г. |
| 5. | Ремонт системы наружного освещения (замена, фотореле) | 2 ед. | 2023г. |
| 6. | Устранение неисправности в работе станции управления лифта (подъезд 2) | 1 ед. | 2023г. |
| 7. | Замена блока управления привода дверьми лифта (подъезд 1) | 1 ед. | 2023г. |
| 8. | Посадка зеленых насаждений в цветочницы | 5 ед. | 2023г. |
| 9. | Помывка окон в МОП подъезды 1,2 | 26 ед. | 2023г. |
| 10. | Установка новогодней елки с гирляндами | 1 ед. | 2023г. |
| 11. | Очистка и покраска лавочек на дворовой территории | 4 ед. | 2023г. |
| 12. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2023г |
| 13. | Устранение намокания стен. Герметизация кирпичной кладки (подъезд 2) | 40 кв.м. | 2023г. |
| 14. | Замена гидроаккумуляторов блока управления насосной станции холодного водоснабжения | 4 ед. | 2023г. |
| 15. | Замена дверных доводчиков на подъездных дверях и калитке | 2 ед. | 2022г. |
| 16. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома цоколь | 3 кв.м. | 2023г. |
| 17. | Ремонт отливов на крыше дома (подьезд 1) | 6 пог.м. | 2023г. |
| 18. | Ремонт системы освещения в местах общего пользования, замена светильников | 5 ед. | 2023г. |
| 19. | Прочистка общедомовой системы канализации. | 30 пог.м. | 2023г. |
| 20. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 95 квартир | 2023г. |
| 21. | Герметизация вентиляторов на крыше дома от проникновения воды в шахты лифтов | 1 ед. | 2023г. |
| 22. | Установка отливов на балконе технического этажа | 10 пог.м. | 2023г. |
| 23. | Вывоз крупногабаритного строительного мусора (по заявкам, также со двора) | 14 куб.м. | 2023г. |
| 24. | Монтаж дренажной системы отвода воды в паркинге | 20 кв.м. | 2023г. |
| 25. | Поддержание работоспособности системы видеонаблюдения (периметр дома, подъезды, паркинг) | 10 камер | 2023г. |