г. Новороссийск , пр. Дзержинского 225/Южная, 1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2023г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1 |  |  |  |
| Монтаж системы видеонаблюдения в мкд по подъездам | ед. | 1 | 2023г. |
| Замена светильников в подъезде на (энергосберегающие) диодные | ед. | 144 | 2023г. |
| Ремонт светильников и замена ламп | ед. | 42 | 2023г. |
| Замена электросчетчика учета электроэнергии мест общего пользования | ед. | 2 | 2023г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна, тротуаров, бордюрного камня, скамеек, детских аттракционов | м.п. | 200 | 2023г. |
| Ремонт и покраска металлических дорожных ограждений | м.п. | 50 | 2023г. |
| Замена этажных дверей (дерево) в МОП | шт | 2 | 2023г. |
| Ремонт этажных дверей в МОП и восстановление стекол | шт | 28 | 2023г. |
| Покраска дверей переходных балконов (подъезды 1-5) | шт. | 134 | 2023г. |
| Восстановление шпатлевочного слоя плиты перекрытия переходных балконов | шт. | 67 | 2023г. |
| Очистка и покраска поручней на переходных балконах | шт. | 67 | 2023г. |
| Покраска входных дверей и запасных выходов в подъезды | шт | 16 | 2023г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 10 | 2023г. |
| Очистка от ржавчины и покраска перил и пандусов неж. помещения |  | периметр мкд | 2023г. |
| Покраска подпорной стены на спортивной площадке | м2 | 36 | 2023г. |
| Покраска газопровода по фасаду дома | пог.м. | 300 | 2023г. |
| Покраска фасада ул. Южная подъезд 3 (1 этаж) | кв.м | 32 | 2023г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 12 | 2023г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 8 | 2023г. |
| Ремонт магистрального трубопровода отопления диаметр 100 мм | пог.м. | 5 | 2023г. |
| Промывка и опрессовка системы отопления | мкд | - | 2023г. |
| Ревизия ЗРА в тепловых пунктах | шт | 44 | 2023г. |
| Косметический ремонт лифтовых холлов (1,2,3,4,5 подъезд) | м2 | 360 | 2023г. |
| Ремонт привода дверей в лифтах 1-5 подъезды | ед. | 10 | 2023г. |
| Замена канатов подъезд 3 | ед. | 2 | 2023г. |
| Ремонт лифтового оборудования (замена тормозных колодок, ограничителя скорости, ремонт редуктора, замена подшипников, станции управления) 1-5 подъезды | ед. | 10 | 2023г. |
| Установка противошумных покрытий на дверях лифта | ед. | 10 | 2023г. |
| Покраска кабины лифта 1-5 подъезды | ед. | 10 | 2023г. |
| Ревизия насоса станции ХВС | ед. | 1 | 2023г. |
| Ремонт домофонной системы (панель вызова, блок управления) | ед | 14 | 2023г. |
| Выполнение работ по ремонту домофонов (квартирных) | ед | 56 | 2023г. |
| Замена доводчиков на подъездных входных дверях | ед | 5 | 2023г. |
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 12 | 2023г. |
| Проверка вентканалов | ед. | 24 | 2023г. |
| просп. Дзержинского, 225 |  |  |  |
| Ремонт лифтового оборудования (замена канатов, тормозных колодок) подъезд 1,2 | ед. | 2 | 2023г. |
| Монтаж системы видеонаблюдения | ед. | 1 | 2023г. |
| Обустройство пандуса в холле 1-го этажа (подъезд 2) | ед. | 1 | 2023г. |
| Ремонт и покраска перил по периметру дома (нежилые помещения) | пог.м. | 60 | 2023г. |
| Косметический ремонт входных групп и первого этажа фасада (1,2) | м2 | 80 | 2023г. |
| Замена энергосберегающего прожектора (освещение дворовой территории над подъездом) | шт | 2 | 2023г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 4 | 2023г. |
| Герметизация мягкой кровли над нежилыми помещениями 1-го этажа | м2 | 3 | 2023г. |
| Ремонт входной двери в подъезд с заменой доводчика | шт. | 2 | 2023г. |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 30 | 2023г. |
| Покраска и ремонт лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | 2023г. |
| Покраска бордюра вдоль дорожного полотна | м.п. | 80 | 2023г. |
| Ремонт системы домофона в квартирах | шт | 5 | 2023г. |
| Ремонт системы доступа в подъезды | ед. | 2 | 2023г. |
| Ремонт светильников в подъезде | шт | 8 | 2023г. |
| Замена светильников в подъезде на диодные | ед. | 24 | 2023г. |
| Прочистка общедомовой канализации | ед. | 6 | 2023г. |
| Опрессовка системы отопления | мкд | - | 2023г. |
| Ревизия системы ГВС и отопления, промывка, гидравлические испытания в рамках подготовки к зиме | мкд | - | 2023г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт. | 10 | 2023г. |
| Покраска входных дверей в подвальные помещения | шт. | 4 | 2023г. |
| Завоз песка в песочницу 1 раз | м3 | 1 | 2023г. |
| Ремонт и покраска подпорной стены | м2 | 80 | 2023г. |
| Ремонт стояка ХВС (сварочные работы) | пог.м | 10 | 2023г. |
| Ремонт ливнестока нежилых помещений | пог.м. | 4 | 2023г. |
| Проверка вентканалов | ед | 64 квартиры | 2023г. |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| Ревизия ЗРА на системе ГВС и отопления | шт | 38 | Июнь-август 2023г. |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август 2023г. |
| Очистка и грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | 2023г. |
| Промывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | июнь 2023г. |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | ед. | систематически | 2023г. |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | август 2023г. |
| Ревизия станции ГВС VILO, ремонт насосов | шт | 2 | август 2023г. |
| Ревизия и ремонт циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА» | шт | 2 | 2023г. |
| Ревизия насосов ХВС «GRUNDFOS» | шт | 3 | 2023г. |
| Промывка системы отопления | - | - | Сентябрь 2023г. |
| Гидравлический испытания системы отопления | - | - | Сентябрь 2023г. |
| Получение допуска многоканального узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | Сентябрь 2023г. |
| Замена задвижки ДУ 100 мм на кран шаровый фланцевый | ед. | 1 | 2023г. |