План работ по текущему ремонту на 2024 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |  |
| 1. | Покраска бордюров | придомовая территория |  | март-апрель |
| 2. | Покраска скамеек, детских качелей на территории МКД | 12 ед. |  | март-апрель |
| 3. | Покраска ограждения территории полисадника (1,2,3,4 подъезды) | дворовая территория МКД |  | март-апрель |
| 4. | Изготовление и монтаж ограждения палисадника на детской площадке | 12,5 пог.м. |  | март 2024г. |
| 5. | Обрезка деревьев, покос травы на придомовой территории МКД | 4 раза |  | 2024г. |
| 6. | Восстановление поверхности стен в подъездах (после вандализма). | 4 ед. |  | 2024г. |
| 7. | Косметический ремонт стен лифтового холла 1-х этажей | 4 ед. |  | 2023г. |
| 8. | Покраска дверей входных групп | 4 ед. |  | 2024г. |
| 9. | Ревизия системы канализации в подъездах | 4 ед. |  | 2024г. |
| 10. | Восстановление посадочной площадки у лифта | МКД |  | 2024г. |
| 11. | Проверка и прочистка вентканалов | 130 квартир |  | 2024г. |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | дворовая территория |  | 2024г. |