План работ по текущему ремонту в 2024 г.

Жилой дом – Карла Маркса 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеленение цветочниц на дворовой территории | 4 ед. | 2024г. |
| 2. | Ремонт фасада (1 этаж) | 4 кв.м. | 2024г. |
| 3. | Ремонт плиточных покрытий | 3 кв.м. | 2024г. |
| 4. | Покраска каркаса контейнерной площадки | 1 ед. | 2024г. |
| 5. | Покраска скамеек на дворовой территории | 2 ед. | 2024г. |
| 6. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 4 ед. | 2024г. |
| 7. | Ремонт запорных устройств на дверях помещений общего пользования | 4 ед. | 2024г. |
| 8. | Ревизия насосной станции ХВС | 1 ед. | 2024г. |
| 9. | Проверка дымоходов и вентканалов | 65 квартир | 2024г. |
| 10. | Очистка водного камня на плитке (ступени и цоколь улица) | 30 кв.м. | 2024г. |
| 11. | Замена светильников в подъезде дома (монтаж диодного освещения) | 32 ед. | 2024г. |
| 12. | Уборка и вывоз мусора в помещении подвала-паркинга | 8 куб. | 2024г. |
| 13. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА | МКД | июнь-октябрь 2024г. |