План работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома в 2024г.

ул. Серова д. 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена блока вызова домофона «ВИЗИТ» на калитке, диагностика системы (подъезд 2) | 1 ед. | 2024г. |
| 2. | Ремонт плиточных покрытий по периметру дома | территория мкд | 2024г. |
| 3. | Регулировка доводчиков на входных дверях 1 этаж | 4 ед. | 2024г. |
| 4. | Гидроизоляция кирпичной кладки на фасаде (подъезд 2) | 40 кв.м. | 2024г. |
| 5. | Покраска лавочек на дворовой территории | 4 ед. | 2024г. |
| 6. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2024г. |
| 7. | Технический осмотр кровли на крыше, отливов | крыша мкд | 2024г. |
| 8. | Посадка растений в цветочницы на дворовой территории | 5 ед. | 2024г. |
| 9. | Покраска стен в подъезде на 1-м этаже | 10 кв.м. | 2024г. |
| 10. | Обслуживание общедомовых приборов учета, снятие показаний | ежемес. | 2024г. |
| 11. | Ревизия общедомовой системы канализации | мкд | 2024г. |
| 12. | Ревизия и обслуживание повысительной станции водоснабжения | 3 агрегата | 2024г. |
| 13. | Замена клапана долива воды в емкостях накопителях | 1 ед. | 2024г. |
| 14. | Проверка вентканалов | 95 квартир | 2024г. |
| 15. | Очистка металлических решеток и приямков. Прочистка ливневой канализации. | территория мкд | 2024г. |
| 16. | Очистка фасада 1-го этажа, вентиляционных труб от наклеек и объявлений | придомовая территория | 2024г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома. | мкд | 2024г. |