План работ по текущему ремонту в 2024г.

Жилой дом – Любимый д. 10

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство пешеходной дорожки между домами по ул. Шоссейная 23 и пер. Любимый д.10 (отсыпка щебнем) | 4 куб.м. | 2024г. |
| 2. | Покраска бордюров, металлических ограждений | периметр дома | 2024г. |
| 3. | Покраска лавочки | 1 ед. | 2024г. |
| 4. | Ревизия станции холодного водоснабжения | 1 ед. | 2024г. |
| 5. | Покраска стен в подъезде (холл) частично, лестничные клетки | 1 этаж, лестница | 2024г. |
| 6. | Покраска стены пандуса, цокольной стены дома | 60 кв.м. | 2024г. |
| 7. | Проверка дымовых и вентиляционных каналов | 52 квартиры | 2024г. |
| 8. | Уход за зелеными насаждениями в палисаднике | двор | 2024г. |
| 9. | Проклейка ступеней пандуса антискользящей лентой | пандус, ступени | 2024г. |
| 10. | Замена ламп и ремонт светильников в подъезде на этажах | подъезд | 2024г. |
| 11. | Осмотр и прочистка ливнестоков с крыши | 4 ед. | 2024г. |
| 12. | Диагностика системы доступа в подьезд | 1 ед. | 2024г. |
| 13. | Подготовительные работы к осенне-зимнему периоду | МКД | 2024г. |