Мероприятия по энергосбережению

в отношении общего имущества многоквартирных домов

находящихся в управлении ООО «ЮгНовоСервис»

подлежащие проведению регулярно.

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащие проведению регулярно. | Периодичность проведения мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство современной тепловой изоляции разводящих трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения | При подготовке домов к зиме |  |
| Своевременная замена запорной арматуры трубопровода горячего, холодного водоснабжения, центрального отопления, ревизия ЗРА. | По мере необходимости |  |
| Своевременный ремонт разводящих и стояковых трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления | По мере необходимости |  |
| Установка уплотнителей, пружин на двери переходных лоджий | При подготовке домов к зиме |  |
| Проведение разъяснительной работы с гражданами по переходу на расчет за потребляемые энергоресурсы по показаниям приборов учета, по эффективности использования энергосберегающих ламп и бытовой техники высоких классов энергетической эффективности | Ежегодно |  |
| Обеспечение контроля за работой квартирных приборов учета ХВС и ГВС. Контроль за их своевременной заменой | 1 раз в полугодие |  |
| Установка диодов в электросетях освещения мест общего пользования | 1 раз в полугодие |  |

Мероприятия по энергосбережению в отношении личного имущества собственников квартир в многоквартирном доме

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении личного имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Примечание |
| --- | --- |
| Установка индивидуальных приборов учета горячего, холодного водоснабжения и электросчетчиков |  |
| Замена осветительной аппаратуры с лампами накаливания на современные энергосберегающие светильники и лампы |  |
| Утепление оконных рам, установка уплотнителей на двери |  |
| Использование энергопотребляющих бытовых приборов только высоких классов энергетической эффективности |  |
| Своевременная подача заявок на ремонт в квартирах сантехнических приборов и трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления |  |
| Своевременная поверка или замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения |  |

Главный инженер ООО «ЮгНовоСервис»             _________________ Головань В.С.