СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ                                                                                                    Директор

«Леднева 2»                                                                                       ООО  «ЮгНовоСервис»

А.С. Шинцова                                                                                                        К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2015г.

Жилой дом – Леднева д. 2

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска входных металлических дверей в подъездах и мусорокамерах | 6шт. | май-август |
| 2. | Ремонт канализации во 2-м подъезде. |  | май-август |
| 3. | Восстановление поврежденной ветром кровли на машинных отделениях. |  | июнь-сентябрь |
| 4. | Побелка бордюров и деревьев |  | июнь-сентябрь |
| 5. | Покраска лавочек и качелей |  | май-август |
| 6. | Установка лавочки с навесом во дворе | 1 шт. | май-сентябрь |
| 7. | Покраска ограждений палисадника |  | май |
| 8. | Установка поручня на лестнице 1-го этажа 3 подъезд. | 1 шт. | 2015г. |
| 9. | Очистка фасада от сухих веток 1-й подъезд. |  | 2015г. |
| 10. | Ремонт межпанельных швов (кв. 27,90) |  | 2015г. |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |
| 12. | Замена стояков ГВС, ХВС во 2-м подъезде | 2шт. | 2015г. |
| 13. | Техническое освидетельствование и страхование лифтов | 3шт. | 2015г. |
| 14. | Поверка (замена) водомера ХВС | 1шт. | 2015г. |