г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту общего имущества за 2014г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт | 2 | ноябрь |
| Выполнено обустройство ливнестоков и отвод дождевой воды от отмостки дома | шт | 4 | июль |
| Выполнена чистка и покраска наружного газопровода | п.м. | 70 | июль-август |
| Выполнен ремонт дверей в тамбурах у входа в подъезды 1,2 | шт | 2 | август |
| Установка доски объявлений у входа в подъезд | шт | 2 | сентябрь |
| Покос травы (3 раза) |  |  | июнь-октябрь |
| Обрезка деревьев и кустарников (3 раза) |  |  | июнь-октябрь |
| Установка защитных ограждений для деревьев по периметру дома | шт | 3 | сентябрь |
| Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт | 32 | июнь-декабрь |
| Установка воздухоотводчиков на системе ГВС | шт | 4 | апрель-октябрь |
| Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | июнь-сентябрь |
| Установка модема на общедомовые приборы учета для снятия показаний | шт | 1 | декабрь |