СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                                        Директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2015г.

Жилой дом - Молодежная 24

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска входных металлических дверей в подъезды 1, 2 | 2 шт. | май-август |
| 2. | Ремонт тамбура в 1,2-м подъездах |  | май-август |
| 3. | Восстановление отливов на крыше после ветров | 10 п.м. | июнь-сентябрь |
| 4. | Зачистка и покраска поручней на уличных перилах в 1,2 подъездах | 2 шт. | июнь-сентябрь |
| 5. | Покраска лавочек на детской площадке | 4 шт | май-август |
| 6. | Покраска цокольной части фасада дома между 1 и 2 подъездом |  | май-сентябрь |
| 7. | Покраска ограждений палисадника |  | май |
| 8. | Ремонт стяжки тротуара на входе в подъезд 2 | 20 м2 | май |
| 9. | Покраска бордюров по периметру дома |  | апрель |
| 10. | Ремонт проезжей части дороги (ямочный) |  | май-август |
| 11. | Герметизация мусоропровода между 1 и 2-м этажем во 2 подъезде. |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |