СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                 Генеральный директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту на 2015г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Изготовление новой деревянной цветочницы для растений (4 подъезд) | 1 шт. | 2015г. |
| 2. | Покраска бордюров на дворовой территории МКД |  | март-апрель |
| 3. | Покраска детских качелей | 2 шт. | март-апрель |
| 4. | Покраска лавочек на территории МКД | 10 шт. | апрель-май |
| 5. | Установка урны для мусора на территории детской площадки | 1 шт. | апрель-май |
| 6. | Обрезка деревьев на придомовой территории |  | 2015г. |
| 7. | Возведение навеса для плетущихся растений | 2 шт. | 2015г. |
| 8. | Покраска ограждений полисадника на дворовой территории |  | 2015г. |
| 9. | Покраска трубы ХВС в подвале (подъезд 1) |  | 2015г. |
| 10. | Частичная замена канализационной трубы (1 подъезд) | 10 п.м. | 2015г. |
| 11. | Ревизия системы отопления |  | май-август |
| 12. | Ревизия системы горячего водоснабжения |  | май-август |
| 13. | Регулировка системы отопления и ГВС |  | май-август |
| 14. | Опрессовка системы отопления |  | август |
| 15. | Установка металлических ограждений с табличками (частная территория, выгул собак запрещен) | 3 шт. | 2015г. |